## Záradék
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Tel.: +36 (48) 521 037
Adószám: 15349167-2-05
Bankszámlaszám:
12046102-01330544-00100007
Név : Sajószentpéter Városi Önkormányza
Cím : 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4. |  | Kelt: 2017.11.30.
A munka leírása:
Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft
3770 Sajószentpéter Petőfi u.2. hrsz: 186/2
35 KW-os napelemes rendszer
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Megújuló energiahasznosító berendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Megújuló energiahasznosító bere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 75-061-1.1.5.4.2-0121718 | Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, lapos tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Growatt EU-Solar 1 kW napelemes rendszer lapostetőre kompletten, 10,1-50kW teljesítmény építéséig, mely tartalmaz Growatt invertert, Amerisolar napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő
keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Growatt típusú túláram és túlfeszültség védelmet., Csz: EU-Solar_lt50
2 | 75-061-1.1.6.4.2-0121703 | Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, magastetőre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között Growatt EU-Solar | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1 kW napelemes rendszer magastetőre kompletten, 10,1-50kW teljesítmény építéséig, mely tartalmaz Growatt invertert, Amerisolar napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC
oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Growatt típusú túláram és túlfeszültség védelmet., Csz: EU-Solar_mt50
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0