## Záradék
Tervező:
RT PLAN KFT
Cím :
3519 Miskolc, Iglói u. 3.
A munka leírása:
Sajószentpéter város, Déli városrész
csapadékvíz elvezetés
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Dúcolás, földpartmegtámasztás | 0 | 0
Víztelenítés | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Helyszinibeton és vadbeton | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Kőburkolat | 0 | 0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 120020008204 | Közúti híd gyalogos forgalomra | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 120020008221 | Közúti híd közúti forgalomra, 10 t terhelésre | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 12-006-101.1 | KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Építés idején történő forgalom szabálypzás ( terv szerint) | 2 | garn |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Dúcolás, földpartmegtámasztás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 130010009592 | Munkagödör vagy 5,00 m-nél szélesebb munkaárok egyoldali dúcolása és bontása, vízszintes pallózással, 2,00 m mélységig, zártsorú | 500 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Víztelenítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 140020010505 | Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval | 50 | óra |  |  | 0 | 0
2 | 140020010534 | Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval | 50 | óra |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 150020010873 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig | 217.1 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 150040011496 | Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, fa zsaluzattal, 3 m magasságig | 70.4 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 150040011736 | Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, 4,01-6 m magasság között | 8.07 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 210010013963 | Facsemete ültetése, földlabdás vagy konténeres ACER PALMATUM (Japán juhar), K. 8/10 cm | 200 | db |  |  | 0 | 0
2 | 210010014314 | Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, ....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 | 400 | 10 m2 |  |  | 0 | 0
3 | 210020014456 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig | 200 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 210030014695 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. | 50 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 210030014884 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 1046.4 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 210030014940 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m2 között, 5,5 m mélységig | 535.52 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | 210030015356 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 273.6 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 210030015361 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 416 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | 210030015373 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | 210040015416 | Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. | 4000 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 210040015433 | Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig | 4000 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 210042613900 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza | 876.7 | m3 |  |  | 0 | 0
13 | 210040015663 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 1969 | m2 |  |  | 0 | 0
14 | 210040015743 | Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály:I-IV | 650 | m2 |  |  | 0 | 0
15 | 210040015760 | Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, töltésrézsűn, bármely talajban (túltöltés: átlag 50 cm vastag) | 150 | m2 |  |  | 0 | 0
16 | 210050015793 | Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: IV. | 120 | m3 |  |  | 0 | 0
17 | 210050015832 | Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között | 1433 | m3 |  |  | 0 | 0
18 | 210071730243 | Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt.talajban, szállítással, 10,0 m-ig | 308.09 | m3 |  |  | 0 | 0
19 | 210080016195 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85% | 273.6 | m3 |  |  | 0 | 0
20 | 210080016234 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 876.7 | m3 |  |  | 0 | 0
21 | 210080016251 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 273.6 | m3 |  |  | 0 | 0
22 | 210080016263 | Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig | 1969 | m2 |  |  | 0 | 0
23 | 210110016406 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. szállítással 5 km | 634.23 | m3 |  |  | 0 | 0
24 | 210110016762 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe | 57 | db |  |  | 0 | 0
25 | 210110016825 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 285 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszínibeton és vasbeton
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 310010035022 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között Bordás betonacél, tekercsben, B60.50 6 mm | 0.4 | t |  |  | 0 | 0
2 | 310010035046 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között Bordás betonacél, tekercsben, BSt500S 8 mm | 0.3 | t |  |  | 0 | 0
1 | 31-001-1.2.1-0220906 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban, BHS55.50 10 mm | 1.25 | t |  |  | 0 | 0
3 | 310010035063 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B60.50 14 mm | 0.1 | t |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 530010599321 | Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,30 m hosszú előregyártott beton- vagy vasbetoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm SW Umwelttechnik V 30 KB 30/230/6,5 cm tokos betoncső, gumigyűrűs, Cikkszám: 1000000061 | 35 | m |  |  | 0 | 0
2 | 530010599345 | Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,30 m hosszú előregyártott beton- vagy vasbetoncsövekből, belső csőátmérő: 40 cm SW Umwelttechnik V 40 KB 40/230/7,5 cm tokos betoncső, gumigyűrűs, Cikkszám: 1000000062 | 26 | m |  |  | 0 | 0
3 | 530010599362 | Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,30 m hosszú előregyártott beton- vagy vasbetoncsövekből, belső csőátmérő: 50 cm SW Umwelttechnik V 50 KB 50/230/8 cm tokos betoncső, gumigyűrűs, Cikkszám: 1000000063 | 12 | m |  |  | 0 | 0
4 | 530012845675 | Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm-ig CSOMIÉP talpas betoncső Ø300 | 436 | m |  |  | 0 | 0
5 | 530012845692 | Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 40 cm CSOMIÉP talpas betoncső Ø400 | 828 | m |  |  | 0 | 0
6 | 530012845714 | Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 50 cm CSOMIÉP talpas betoncső Ø500 | 154 | m |  |  | 0 | 0
7 | 530010599643 | Körszelvényű, tokos, talpas vagy hengeres vasbeton előfej beépítése, cementhabarcs kötéssel, 1:1,5 rézsűhöz, DN 60-ig, belső csőátmérő: 60 cm-ig SW Umwelttechnik vasbeton előfej 1:1,5 rézsűhöz, NÁ 50, 60, tokos csőhöz, Cikkszám: 1000000161 | 4 | db |  |  | 0 | 0
8 | 530012436764 | Körszelvényű, tokos, talpas vagy hengeres vasbeton előfej beépítése, cementhabarcs kötéssel, kis előfej, DN 30-40 belső átmérőjű csövekhez SW Umwelttechnik vasbeton kis előfej 55x62x62 cm, NÁ 30, 40, tokos és talpas csőhöz, Cikkszám: 1000000174 | 4 | db |  |  | 0 | 0
9 | 530010601850 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x3000 mm SN4, | 40 | m |  |  | 0 | 0
KGEM160/3M-EN
10 | 530010602460 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 500 mm PIPELIFE PVC-U koextrudált tokos SUPER csatornacső 500x12,3x5000 mm SN4, KGEM500/5M-S | 258 | m |  |  | 0 | 0
11 | 530010602461 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 600 mm PIPELIFE PVC-U koextrudált tokos SUPER csatornacső 600x12,3x5000 mm SN4, KGEM600/5M-S | 200 | m |  |  | 0 | 0
12 | 530012941096 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 160 mm, KGFP160 | 7 | db |  |  | 0 | 0
13 | 530010607700 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 500 mm Végcsappantyú | 4 | db |  |  | 0 | 0
14 | 530010607741 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 400 mm | 6 | db |  |  | 0 | 0
15 | 530050614344 | Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 90 cm feletti magasságú CSOMIÉP 100/100/25 szulfátálló aknakamra 40, 50, 60 cm belső | 19 | db |  |  | 0 | 0
átm.betoncsövek habarcskötéses csatlakozásához, künet nélkül
16 | 530050614814 | Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasság felett CSOMIÉP 100/100/12 szulfátálló aknamagasító | 19 | db |  |  | 0 | 0
17 | 530050615240 | Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP 60/10 szintemelő gyűrű | 19 | db |  |  | 0 | 0
18 | 530050615051 | Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm CSOMIÉP 100/60/60 szulfátálló excentrikus aknaszűkítő, DIN szabvány szerint | 19 | db |  |  | 0 | 0
19 | 530060617876 | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 5,6 finomsági modulussal | 72.98 | m3 |  |  | 0 | 0
20 | 530060617915 | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, alap- vagy szerelőbeton készítése C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal | 11.5 | m3 |  |  | 0 | 0
21 | 530060617920 | Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel | 6.8 | m2 |  |  | 0 | 0
22 | 530072437324 | Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy köracélból SW Umwelttechnik AAKH-001 akna hágcsó (műanyag bevonattal), Cikkszám: 3000000059 Hvz 110, vízzáró cementhabarcs | 110 | db |  |  | 0 | 0
23 | 530071692142 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400 terhelési osztály) kivitel NORFOND GGG kerek vízzáró fedlap kerettel,Neopren csillapítógyűrű,fedőfestéssel GBRE V3 d600, D400 terhelési osztály, magasság | 19 | db |  |  | 0 | 0
víznyelős
24 | 530070618924 | Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzetalakú, téglalap alakú 48/48 cm méretű Mohácsi Vasöntöde öntöttvas víznyelőrács ÁSZ 674, 470 mm Hvz 110, vízzáró cementhabarcs | 7 | db |  |  | 0 | 0
25 | 45-005-2.1-0910047 | Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, aknakeret, élvédő idomacél Aknakeret, élvédő idomacél | 14 | m |  |  | 0 | 0
26 | 530080619330 | Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, három rétegben, 7,5 + 7,5 + 5,0 mm vastagságban Hvz 110, vízzáró cementhabarcs | 165 | m2 |  |  | 0 | 0
27 | 530090619375 | Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 50 cm | 258 | m |  |  | 0 | 0
28 | 530090619380 | Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 60 cm | 200 | m |  |  | 0 | 0
29 | 530510631232 | Kiselemes települési előregyártott trapézszelvényű árokburkoló betonidomkő elhelyezése,földmunka nélkül, átereszek és végfalak nélkül, árokfenék szélesség: 25-75 cm CSOMIÉP PRT 25/20/50 árokburkoló betonidomkő | 1139 | m |  |  | 0 | 0
30 | 530510631244 | Kiselemes települési előregyártott trapézszelvényű árokburkoló betonidomkő elhelyezése,földmunka nélkül, átereszek és végfalak nélkül, árokfenék szélesség: 25-75 cm CSOMIÉP PRT 40/40/50 árokburkoló betonidomkő | 973 | m |  |  | 0 | 0
31 | 530512069306 | Kiselemes települési előregyártott trapézszelvényű árokburkoló betonidomkő elhelyezése,földmunka nélkül, átereszek és végfalak nélkül, árokfenék szélesség: 25-75 cm CSOMIÉP PRT 30/30/50 árokburkoló betonidomkő | 3859 | m |  |  | 0 | 0
32 | 530510631341 | Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 50 cm szélességben CSOMIÉP útpadka folyóka elem 50/200 íves | 550 | m |  |  | 0 | 0
33 | K | Meglévő megmaradó átereszek tisztítása, javítása szükségszrint anyagpótlással | 131 | m |  |  | 0 | 0
34 | K tétel | Közmű vezetékre védőcső elhelyezése utólag | 40 | db |  |  | 0 | 0
35 | K tétel | Közmű bekötés áthelyezése Előírányzat | 5 | db |  |  | 0 | 0
36 | K tétel | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, geodéziai bemérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 | K tétel | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, Szakfelügyelet | 20 | db |  |  | 0 | 0
38 | K tétel | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, megvalósulási terv készítés | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útburkolatalap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 610010674731 | Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel | 160 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 610030675216 | Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1) | 4.05 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 640022336092 | Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,51-3,50 m sávszélesség között Beton pályaburkolat CP 4/3 | 483.3 | m3 |  |  | 0 | 0
jelű pályaburkoló beton (C30)
4 | 610042642164 | Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő andezit, NZ 32/50, KŐKA, Komló | 996.15 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 610052327644 | Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 5,4 finomsági modulussal | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 610062328166 | Vezetékfektetés utáni útalap-helyreállítás betonból C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal | 501.4 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőburkolatok
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 620010677290 | Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával | 16 | m |  |  | 0 | 0
2 | 620010677336 | Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, homokos kavicságyazattal | 27 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 620020677454 | Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, Cikkszám: 1000000681 | 16 | m |  |  | 0 | 0
C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
4 | 620030683064 | Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, kvarc kopórétegű 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8; 30x30x8; 40x40x8 cm-es méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x8 cm, szürke | 27 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bitumenes alap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 630010690163 | Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel | 26.65 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 630010690192 | Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m2-nél kisebb felületen | 1968 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 631032334494 | Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban | 137.65 | m3 |  |  | 0 | 0
terítve Kopóréteg AC11 kopó 45/80-60, AC11 kopó 25/55-65 típusú bitumennel, útszakaszok kopórétege, zúzalékkal
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0