## FŐÖSSZESÍTŐ
Kiviteli terv költségvetési főösszesítő
| Projekt megnevezése: | Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén
| Megrendelő neve: | Sajószentpéter, 3770 Kálvin tér 4.
| Tervező: | Széchenyi Sándor (HI-T/05-1581)
Tervek keltezése:
| Kelt: | 2017. október
Szakág |  | Anyag összege | Díj összege | A+D:
Gyengeáramú rendszerek árajánlat |  | 0 | 0 | 0
2017. október

## Gyengeáram összesítő
KIVITELI TERV ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
Gyengeáram
Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén
2017. október
1. | Gyengeáram épületvillamos munkák |  | Anyag (Ft) | Díj (Ft) | A+D (Ft)
| 1. | Informatika, telefon | 0 | 0 | 0
| 2. | CATV | 0 | 0 | 0
| 3. | AKADÁLYMENTESÍTÉS | 0 | 0 | 0
| 4. | Behatolásjelzés | 0 | 0 | 0
| 5. | Videórendszer | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
Gyengeáram épületvillamos munkák össz: |  |  | 0 |  | Nettó
|  |  | 0 |  | Bruttó

## 01. Informatika
Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
Informatika, telefon
1 | Horizontális kábelezés (CAT6) kábel réz informatika (R&M, AMP) | 60 | m
2 | Modul fali aljzatba | 4 | db
3 | Patch panel üres 24 port | 1 | db
4 | Modul üres panelbe | 16 | db
5 | Fali aljzat | 4 | db
6 | Fedlap | 4 | db
7 | Keret | 4 | db
8 | Cat6 patch kábel 1m | 6 | db
9 | Cat6 patch kábel 2m | 0 | db
10 | Cat6 patch kábel 3m | 2 | db
11 | Rack és tartozékok
12 | Rack szekrény, 15U (Excel600*450) fali | 1 | db
13 | Villamos sáv 6 db | 1 | db
14 | Kábelrendező | 4 | db
15 | Ventilátor panel termosztáttal | 1 | db
16 | Kábeltálca | 1 | db
17 | UTP kábel bemérés | 4 | db
18 | Aktív eszközök
19 | Switch 8 port D-Link DGS-1008P 8-port Gigabit switch, 4 PoE port | 0 | db
20 | Access point D-Link DAP-2660 | 0 | db
21 | Szünetmentes Eaton 850VA rackbe 19" | 0 | db
22 | Egyéb eszközök, költségek, kábelezés
23 | Rezsi | 1 | kmplett
24 | Mérés, tesztelés, dokumentálás | 1 | db
25 | Telephelyen kívüli költségek | 1 | db
26 | Rendszermérnöki munkák | 1 | db
| Strukturált hálózat összesen (nettó, Ft): | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 02. CATV
Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
CATV
1 | TV erősítő | 1 | db
2 | TV csillagponti doboz | 1 | db
3 | Előfizetés Megrendelő | 0 | db
4 | TV tartó | 5 | db
5 | Fali aljzat | 5 | db
6 | Elágazó | 1 | db
7 | Elosztó | 1 | db
8 | Apró anyagok | 1 | klt
9 | Szolgáltató beállás | 1 | db
10 | Kábelezés koax RG11 | 20 | m
11 | Kábelezés koax RG6 | 100 | m
12 | Beüzemelés tesztelés | 1 | db
13 | Rendszermérnöki munkák | 1 | db
14 | Telephelyen kivüli költségek | 1 | db
| Egyéb rendszer összesen (nettó, Ft): | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 03. Akadálymentesítés
Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
AKM, Induktív hurok
1 | AKM központ mozgás központ | 1 | db
2 | Másodkijelző portán | 1 | db
3 | Fali húzós jelzésadó | 2 | db
4 | Lámpa (LED), helyi vezérlővel | 1 | db
5 | Nyugtázó gomb | 1 | db
6 | Kábelezés (busz) | 30 | m
7 | Kábelezés (jel, vezérlés, táp) | 30 | m
8 | Apró anyagok | 1 | klt.
9 | Beüzemelés tesztelés | 1 | kmpltt
10 | Rendszermérnöki munkák | 1 | db
11 | Telephelyen kivüli költségek | 1 | db
| Egyéb rendszer összesen (nettó, Ft): | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 04. Behatolásjelző
Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
Behatolásjelző rendszer
1 | Vagyonvédelmi központ szett dsc | 2 | db
2 | Zárt rendszerű zselés ólomakku/FIAMM-GS gyártmány , 12V 12Ah | 2 | db
3 | Kombinált (PIR+MW) mozgásérzékelő beltérre. 12x12m térlátó karakterisztikájú érzékelési területtel, kisállat védett. Quad zónás PIR (78 érzékelési zóna). (OPTEX MX40PT) | 4 | db
4 | Befúrható nyitásérzékelő (Aritech DC-120) | 3 | db
5 | Támadásjelző | 1 | db
6 | Beltéri hangjelző | 1 | db
7 | Kültéri hang-fény jelző, akkumulátorral BENTEL CALL-FPI kifúvás védett mikroprocesszoros vezérlésű sziréna | 2 | db
8 | Apró anyagok | 1 | db
9 | 3x1,5 tápkábel védőcsőbe húzva, lemérve, bekötve | 50 | m
10 | 2*0,5+4x0.22mm2 árnyékolt kábel, kábeltálcára védőcsőbe húzva | 200 | m
11 | 4x0.22mm2 árnyékolt kábel, kábeltálcára védőcsőbe húzva | 90 | m
12 | Beüzemelés, tesztelés riasztó | 2 | klt.
13 | Rendszermérnöki munkák | 1 | klt.
14 | Telephelyen kivüli költségek | 1 | klt.
| Behatolásjelző rendszer (nettó, Ft): | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 05. Videórendszer
Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
Videókamera
1 | Kültéri analóg Hikvision 2 MPcsőkamera, DS-2CC12D9T-AIT3ZE PoC kamera | 4 | db
2 | Beltéri analóg Hikvision 2 MP DS-2CE16D8T-IT3E PoC kamera | 7 | db
3 | Hikvision Videó rögzítő Hikvision DS-7332 HGHI-SH 32 csatornás rögzítő | 1 | db
4 | Háttértár WD Red 3,5" 4TB merevlemez - WD40EFRX | 2 | db
5 | Tápfeladó 8 CH PoC | 4 | db
6 | Kábelezés (koax), helyi | 300 | m
7 | Tartó kültéri kamerához | 4 | db
8 | Monitor 22" rögzítőhöz | 1 | db
9 | Videó menedzsment szoftver | 1 | db
10 | Számítógép és monitor (nem része az ajánlatnak) | 0 | db
11 | Apró anyagok | 1 | db
12 | Rendszermérnöki munkák (beüzemelés, tesztelés) | 1 | db
13 | Szoftvermérnöki munkák | 1 | db
14 | Telephelyen kívüli költségek | 1 | db
| Videókamera rendszer összesen (nettó, Ft): | [5 empty] | 0 | 0 | 0