## Záradék
Fényesvölgy Kft.
Név : Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén
Cím : Sajószentpéter |  | Kelt: 2017 év.10.hó...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: Villanyszerelés |  | Készítette :.Münnich Gábor
Készült: TERC programmal
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Megújuló energiahasznosító berendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 35 | m |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-9.2.2 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 m3 földkiemelés, 3,0 m földfúrással | 11 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 710 | m |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 160 | m |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között | 45 | m |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 950 | m |  |  | 0 | 0
5 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 110 | db |  |  | 0 | 0
6 | 33-063-32.2 | Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés részére | 6 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 2800 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 150 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-000-1.9.2 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; süllyesztett tartozékok bontása, fa vagy fémszekrények, 300x300x80 mm méret felett | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-000-1.10 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 120 | db |  |  | 0 | 0
6 | 71-000-1.12 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése | 2 | db |  |  | 0 | 0
7 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 140 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-000-1.14 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése | 2 | db |  |  | 0 | 0
9 | 71-000-2.1 | Villámhárító leszerelése, felfogó vezeték | 60 | m |  |  | 0 | 0
10 | 71-000-2.3.1 | Villámhárító leszerelése, levezető vezeték leszerelése, téglafalról | 100 | m |  |  | 0 | 0
11 | 71-001-1.1.1.1.1-0110113 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 865 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5
12 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 1562 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
13 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 310 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23
14 | 71-001-1.1.2.1-0110016 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, | 56 | m |  |  | 0 | 0
Kód: MU-I 16
15 | 71-001-1.1.2.2-0110021 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, | 25 | m |  |  | 0 | 0
Kód: MU-I 21
16 | 71-001-1.1.2.3-0110036 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 36 mm, | 135 | m |  |  | 0 | 0
Kód: MU-I 36
17 | 71-001-1.1.2.3-0110048 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 48 mm, | 8 | m |  |  | 0 | 0
Kód: MU-I 48
18 | 71-001-5.1.2.1.1-0130601 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 40-ig KOPOS KOPOFLEX többrétegű védőcső 50 m-es tekercsben, DN 40, Cikkszám: KF 09040 BA/FA | 20 | m |  |  | 0 | 0
19 | 71-001-5.1.2.2.1-0130606 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méret felett, DN 110-125 KOPOS KOPOFLEX többrétegű védőcső 50 m-es tekercsben, DN 110, Cikkszám: KF 09110 BA/FA | 15 | m |  |  | 0 | 0
20 | 71-001-11.1.1-0121108 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM fehér sorolható doboz, 65-SK2, Kód: 65-SK2 | 120 | db |  |  | 0 | 0
21 | 71-001-11.1.2-0121101 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 100 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 100 | 8 | db |  |  | 0 | 0
22 | 71-001-11.1.2-0121102 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 150 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 150 | 8 | db |  |  | 0 | 0
23 | 71-001-11.1.2-0121104 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müdk 80 mm, Kód: MÜDK80 | 30 | db |  |  | 0 | 0
24 | 71-001-11.2.1-0122006 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HENSEL D 9125 Z összekötő doboz rézvezetékhez, 2,5 mm2, 5 pólusú 2,5 mm2-es sorkapoccsal,külső felerős.,EAN: 4012591606468 | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | 71-001-48.1.1.1.1-0540560 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 35 mm KOPOS KZI 35x50 kábeltálca perforált 0,75 mm, 35x50 mm, szalaghorganyzott, | 40 | m |  |  | 0 | 0
Cikkszám: KZI 35x50x0.75 S
26 | 71-001-48.1.1.1.2-0540565 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm KOPOS KZI 60x100 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x100 mm, szalaghorganyzott, | 45 | m |  |  | 0 | 0
Cikkszám: KZI 60x100x0.75 S
27 | 71-001-49.1-0540588 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra rögzítéshez KOPOS DL 100 könnyű kivitelű falikonzol, 118 mm, szalaghorganyzott, Cikkszám: DL 100 S | 40 | db |  |  | 0 | 0
28 | 71-001-49.1-0540601 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra rögzítéshez KOPOS DL 200 könnyű kivitelű falikonzol, 218 mm, szalaghorganyzott, Cikkszám: DL 200 S | 45 | db |  |  | 0 | 0
29 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 3225 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
30 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 1985 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
31 | 71-002-1.1-0224410 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H05VV-F | 20 | m |  |  | 0 | 0
2x1,0 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF21
32 | 71-002-1.1-0224413 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H05VV-F | 15 | m |  |  | 0 | 0
3x1,0 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF31
33 | 71-002-1.1-0224429 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM-J | 720 | m |  |  | 0 | 0
3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ315
34 | 71-002-1.1-0224430 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM-J | 267 | m |  |  | 0 | 0
3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ325
35 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 340 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
36 | 71-002-1.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 20 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
37 | 71-002-1.3-0213016 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 90 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x16 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
38 | 71-002-21.1-0217111 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 15 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 4x1 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
39 | 71-002-21.1-0221541 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 45 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
40 | 71-002-21.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
41 | 71-002-21.2-0221564 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel | 20 | m |  |  | 0 | 0
NYM 300/500V 5x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
42 | 71-002-21.3-0221566 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 PannonCom-Kábel | 30 | m |  |  | 0 | 0
NYM 300/500V 5x6 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
43 | 71-002-21.4-0221570 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm2 PannonCom-Kábel | 10 | m |  |  | 0 | 0
NYM 300/500V 5x10 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
44 | 71-002-21.5-0221575 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 16 mm2 PannonCom-Kábel | 15 | m |  |  | 0 | 0
NYM 300/500V 5x16 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
45 | 71-002-52.1-0336573 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 | 30 | m |  |  | 0 | 0
46 | 71-002-52.5-0337039 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m PannonCom-Kábel NAYY-J 0,6/1 kV 4x95 mm2 | 35 | m |  |  | 0 | 0
47 | 71-002-74.2.4 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, szerelvény nélkül, keresztmetszet: 3x95/95 mm2, 4x95 mm2 | 2 | db |  |  | 0 | 0
48 | 71-002-77.1 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel védőcsőbe húzása vagy bújtatható kábel-tömbcsatornába fektetése, 2-15 m hosszú csőbe vagy csatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig | 1 | db |  |  | 0 | 0
49 | 71-002-77.5 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel védőcsőbe húzása vagy bújtatható kábel-tömbcsatornába fektetése, 2-15 m hosszú csőbe vagy csatornába, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m | 2 | db |  |  | 0 | 0
50 | 71-002-81.1 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 35 | m |  |  | 0 | 0
51 | 71-002-84-0417012 | Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 150x0.2 mm | 0.35 | 100 m |  |  | 0 | 0
52 | 71-005-1.1.2.2.2-0231349 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Plexo 55 2P kapcsoló, szürke (Kat.szám:069530) | 1 | db |  |  | 0 | 0
53 | 71-005-1.11.2.1.1-0318201 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Kontállux IP44 2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:083913) | 6 | db |  |  | 0 | 0
54 | 71-005-1.43-0160303 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Falonkívüli mozgásérzékelős kapcsoló elhelyezése VI-KO IRENA falon kívüli állítható mozgásérzékelő, 180°-os, 12 m hatótáv., fehér, IP44, Csz: VT-277W | 2 | db |  |  | 0 | 0
55 | 71-005-1.43-0299307 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Falonkívüli mozgásérzékelős kapcsoló elhelyezése VI-KO IRENA mennyezeti mozgásérzékelő, 360°-os, 12 m hatótáv., fekete, IP20, Csz: VT-275b | 2 | db |  |  | 0 | 0
56 | 71-005-2.53.1-0546846 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena Life egypólusú kapcsoló 10 AX fehér (Kat.szám:752101) | 11 | db |  |  | 0 | 0
57 | 71-005-2.53.1-0562645 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena IP44 egypólusú nyomó csengőjeles, fehér (Kat.szám:770099) | 1 | db |  |  | 0 | 0
58 | 71-005-2.53.2-0546861 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú LEGRAND Valena Life kétpólusú kapcsoló 16 AX fehér (Kat.szám:752102) | 38 | db |  |  | 0 | 0
59 | 71-005-2.53.2-0546867 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú LEGRAND Valena Life kétpólusú kapcsoló 16A IP44 fehér (Kat.szám:752164) | 15 | db |  |  | 0 | 0
60 | 71-005-2.53.4-0546879 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétáramkörös (csillár) LEGRAND Valena Life csillárkapcsoló 10 AX fehér (Kat.szám:752105) | 8 | db |  |  | 0 | 0
61 | 71-005-2.53.5-0546895 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) LEGRAND Valena Life váltókapcsoló 10 AX fehér (Kat.szám:752106) | 18 | db |  |  | 0 | 0
62 | 71-005-2.53.5-0546932 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) LEGRAND Valena Life váltókapcsoló IP44 fehér (Kat.szám:752156) | 10 | db |  |  | 0 | 0
63 | 71-005-2.54-0231359 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése LEGRAND Plexo 55 vészleállító, N/C, szürke/sárga (Kat.szám:069547) | 1 | db |  |  | 0 | 0
64 | 71-005-2.63.1.1-0547176 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Valena Life 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel, IP44 fehér (Kat.szám:753119) | 14 | db |  |  | 0 | 0
65 | 71-005-2.63.1.1-0547178 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Valena Life 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekötéssel fehér (Kat.szám:753120) | 97 | db |  |  | 0 | 0
66 | 71-005-2.98.1.1-0547381 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret fehér (Kat.szám:754001) | 172 | db |  |  | 0 | 0
67 | 71-005-2.98.1.1-0547385 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret, vízmentes, IP44 fehér (Kat.szám:754021) | 40 | db |  |  | 0 | 0
68 | 71-007-11.2.1.2-0313632 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 8 | db |  |  | 0 | 0
69 | 71-007-11.2.1.3-0313631 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 4 | db |  |  | 0 | 0
70 | 71-007-11.2.1.3-0313721 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM1-32-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 3 | db |  |  | 0 | 0
71 | 71-009-34 | Készre szerelt áramváltós mérőhelyek, falon kívüli vagy falba süllyesztett szereléssel GE gyártmányú 250 A névleges áramú áramváltós mérés az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál rendszer engedélyllel redelkező szabadtéri szekrénybe, hitelesített áramváltókkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
72 | 71-010-2.7-0146066 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, Ufó led lámpa AC90-265V, 12W, 860 Lumen, 120°, 3000 Kelvin, meleg fehér, IP20, garancia 2 év, 55x230mm, kiváltható vele a | 24 | db |  |  | 0 | 0
hagyományos 80W halogén lámpa ! Csz.: LLUFOK12W24LFKORWW/CW
73 | 71-010-2.7-0146068 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, Ufó led lámpa AC90-265V, 15W, 1000 Lumen, 120°, 3000 Kelvin, meleg fehér, IP20, garancia 2 év, 40x270mm, kiváltható vele a | 13 | db |  |  | 0 | 0
hagyományos 100W halogén lámpa ! Csz.: LLUFOK15W30LFKORWW
74 | 71-010-2.7-0146069 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, Ufó led lámpa 230V, 24W, 2350-2350 Lumen, 120°, 3000 Kelvin, meleg fehér, IP20, garancia 2 év, 300x300x55mm, kiváltható vele | 17 | db |  |  | 0 | 0
a hagyományos 250W halogén lámpa ! Csz.: LLUFOK24W3014SMD216L30x30KOCKAWW
75 | 71-010-2.7-0146104 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, led fénycső armatúra, IP65, kiválóan alkalmas ledes fénycsövekhez! Csz.: LLT8ARIP652X120CM | 14 | db |  |  | 0 | 0
76 | 71-010-2.7-0146185 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont Led panel világítás, 60x60 CM, 45W, 3640 Lum., 4000-6000 K, közép meleg-hideg fehér, IP20. Garanacia 3 év! Csz: | 78 | db |  |  | 0 | 0
LLP60X60CM45W4000K/6000K
77 | 71-010-4.5-0143108 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es TRO DL-1-10W; 10W álmennyezeti LED lámpatest, (4000K), átm:160mm, működtetővel együtt | 45 | db |  |  | 0 | 0
78 | 71-010-11.5-0143315 | Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-8006; 12W / 780lm LED-es burás lámpatest, semlegesfehér (4500K), kerek, félig fedett, fekete, IP66 Csz:4969 | 14 | db |  |  | 0 | 0
79 | 71-010-11.5-0143316 | Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-8007; 12W / 840lm LED-es burás lámpatest, semlegesfehér (4500K), kerek, fekete, IP66 Csz:4970 | 33 | db |  |  | 0 | 0
80 | 71-010-12.11.1.1.6-0548523 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es LEGRAND URA készenlétű üzemű lámpatest, standard, 160 Lm, 1 óra LED (Kat.szám:661622) | 26 | db |  |  | 0 | 0
81 | 71-010-12.11.2.1.4-0143556 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, állandó üzemű, falon kívüli kivitelben, írányfény E-FAMILY (HOLUX) MLD 28D/W irányfény lámpatest, állandó üzemű, 180 p. áthidalási idő, "nyíl lefelé" | 24 | db |  |  | 0 | 0
piktogrammal, 8 db fehér LED, IP 42 Csz: 1-26-10-0023
82 | 71-011-6.1.2.1.1-0147117 | LED-es fényforrások, általános világítás céljára (fehér fényű), vonalszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), LED fénycső Life Light Led, Leddiszkont, led fénycső 230V, 18W, 1670 Lumen, 120°, 4000-6000 Kelvin, közép vagy hideg fehér, IP20, | 28 | db |  |  | 0 | 0
garancia 2 év, 1200x25mm, kiváltható vele a hagyományos 36W halogén fénycső! Csz.: LT8120CMSMD18W120L4000/6000KFÉLÁ
83 | 71-013-1.1.1-0310301 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm2-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 80 | m |  |  | 0 | 0
84 | 71-013-2.1.2-0522625 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm2 felett Laposacél 25x4 mm | 120 | m |  |  | 0 | 0
85 | 71-013-4.1.1-0310306 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 170 | m |  |  | 0 | 0
86 | 71-013-5.1-0310358 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 2 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-2000, R.sz.: 5424208 és 5304105 | 5 | db |  |  | 0 | 0
87 | 71-013-5.3-0310367 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO ereszcsatorna bekötő bilincs, minden peremvastagsághoz, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5316014 | 10 | db |  |  | 0 | 0
88 | 71-013-5.5.1-0310372 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003040 és 5304105 | 11 | db |  |  | 0 | 0
89 | 71-013-5.6-0523241 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, védőburkolat elhelyezése 35x35x4 mm L szelvényből 1,5 m hosszú | 10 | db |  |  | 0 | 0
90 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506 | 10 | db |  |  | 0 | 0
91 | 71-013-7.1-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 | 1 | db |  |  | 0 | 0
92 | 71-013-7.3-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 | 1 | db |  |  | 0 | 0
93 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 18 | db |  |  | 0 | 0
94 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 317 | mp* |  |  | 0 | 0
95 | 71-051-2.1.3-0170131 | Kisméretű kábelátvezetések tűzgátló lezárása, hőre duzzadó tűzvédelmi massza beépítése 6 mm vtg. kőzetgyapot elhelyezésével, beton és tégla esetén min. 15 cm-es befalazási vastagságban, vasbeton födém esetén min. 15 cm vastagságban, falátvezetés: 0,005 | 3 | m2 |  |  | 0 | 0
m2, Th=90 perc, 30 % kábeltelítettség esetén HILTI Tűzvédelmi duzzadó massza CFS-IS, Csz.: 2004614
96 | K tétel | EF jelű főelosztó felszerelve, bekötve, külön anyagjegyzék szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
97 | K tétel | E-1 jelű fsz fitt ness elosztó felszerelve, bekötve, külön anyagjegyzék szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
98 | K tétel | E-2 jelű fitt ness emelet elosztó felszerelve, bekötve, külön anyagjegyzék szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
99 | K tétel | E-3 jelű büfé elosztók felszerelve, bekötve, külön anyagjegyzék szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
100 | K tétel | E-4 jelű kozmetika elosaztó felszerelve, bekötve, külön anyagjegyzék szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
101 | K tétel | E-5 jelű szauna blokk elosztó felszerelve, bekötve, külön anyagjegyzék szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
102 | K tétel | E-6 jelű játszóház elosztó felszerelve, bekötve, külön anyagjegyzék szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
103 | K tétel | G jelű kazánház elosztó felszerelve, bekötve, külön anyagjegyzék szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-001-1.2-0311263 | Csengő, gong, csengőtranszformátor elhelyezése, falra szerelt kivitelben VI-KO Vi-BELL01 elektromos ding-dong csengő, Csz: 90 30 32 00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Megújuló energiahasznosító bere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 75-061-1.1.1.4.1-0122501 | Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5 kWp teljesítményig Solar-Pécs 1 kWp napelemes | 1 | db |  |  | 0 | 0
rendszer cseréptetőre kompletten (5kWp teljesítmény építésig), mely tartalmaz Solar-Pécs napelem modult tetősíkból kiemelt alumínium és rozsdamentes anyagokból készült német K2-SYSTEMS tartószerkezeten, osztrák gyártmányú FRONIUS hálózati invertert,
okostelefon applikációval rendelkező internet alapú távfelügyeleti rendszer kiépítését, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, német PHOENIX CONTACT típusú túláram és
túlfeszültség védelmet, (solpecs001)
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0