## FŐÖSSZESÍTŐ
Költségvetési főösszesítő Beépített Tűzjelző Rendszer
| Projekt megnevezése: | Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén
| Megrendelő neve: | Sajószentpéter, 3770 Kálvin tér 4.
| Tervező: | Széchenyi Sándor (05-52062)
Tervek keltezése:
| Kelt: | 2017. október
Szakág |  | Anyag összege | Díj összege | A+D:
Tűzjelző rendszer (nettó, Ft) |  | 0 | 0 | 0
Miskolc, 2017. október
Fontos

## Tűzjelző összesítő
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
Épületvillamosság-Gyengeáram
Kiviteli terv: TŰZJELZŐ
Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén
2017. október
1. | Tűzjelző rendszer épületvillamos munkák |  | Anyag (Ft) | Díj (Ft) | A+D (Ft)
|  | Tűzjelző rendszer nettó (Ft) | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
Tűzjelző rendszer összesen (Ft): |  |  | 0 |  | Nettó
|  |  | 0 |  | Bruttó

## Tűzjelző
|  |  |  | EGYSÉG (FT) |  | ÖSSZESEN (Ft)
Megnevezés | Típus/Méret/Paraméter | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Aö | Dö | (A+D)ö
Sajószentpéter Szabadidő Központ
GYENGEÁRAM - TŰZJELZŐ RENDSZER
Tűzjelző központ és tartozékai
Tűzjelző Központ kijelző Fireclass | FC-501H | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
GPRS Procom Fire modulos átjelző kommunikátor | TELL-GPRS | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Tápegység, akkumulátor |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Segédtápegység, 24V, IP30 védettség, 24 órás áthidalással, kompletten |  | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Érzékelők | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Hőérzékelő | FC-460H | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Optikai füstérzékelő | FC-460P | 85 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Másodkijelző | PIAL | 21 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Érzékelő aljzat izolátoros | FC-4BI | 88 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Vonali füstérzékelő 50m | 50m | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Reflektor tükör |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Tartó vonali füstérzékelőhöz |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Kézi jelzésadó (elektronika, izolátoros aljzattal, piros házzal, külön plexi védelemme) kompletten | FC-420CP | 11 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Modulok | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Kimeneti modul 1 db kimenet | FC410RIM | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Be/Kimeneti modul 1-1 db bemenet | FC -410 BDM | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Bemeneti modul 1 bemenet | FC -410 CÍM | 0 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Doboz beltér |  | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Hangjelzők | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Hang jelző sziréna ( 105 dB(A), piros, nem huroktáplált) |  | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Hang és fényjelző sziréna ( 105 dB(A), piros, nem huroktáplált) |  | 16 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Kiegészítők | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Utánvilágító tábla "Kézi jelzésadó" helyének jelölésére |  | 11 | db |  |  | 0 | 0 | 0
"Tűzjelzés" felirati tábla |  | 29 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Tűzoltósági kulcsszéf |  | 0 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Kábelek | [5 empty] | 0 | 0 | 0
JB Y(St)Y 1x2x1mm2 tűzjelző kábel árnyékolással, LSOH | JB Y(St)Y 1x2x1mm2 | 670 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
JB Y(St)Y 1x2x1mm2 tűzjelző kábel árnyékolással, LSOH (másodkijelzőkhöz, ha szükséges, telepítéskor, álmennyezet terheltségétől függ) | JB Y(St)Y 1x2x1mm2 | 0 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
JB H(St)H 1x2x1 mm2 E30 tűzjelző kábel árnyékolással (FE180/E30) LSOH | JB H(St)H 1x2x1 mm2 E30 | 110 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
JB H(St)H 1x2x1 mm2 E30 tűzjelző kábel árnyékolással (FE180/E30) LSOH Hang | JB H(St)H 1x2x1 mm2 E30 | 299 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
Hőkábel |  | 0 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
Tápkábel MTK 3*1.5 | MTK 3*1.5 | 150 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
Tartószerkezet, védőcsövezés | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MÜI 20-os védőcső tokozott (tágított) véggel, szerelési anyag nélkül | OBO | 500 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
D25-ös keményfalú gégecső | OBO | 300 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
MÜI Rögzítő anyagok falon kívüli szereléséhez (bilincs, csavar, tipli) | OBO | 2100 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Kábelklipsz és dűbelek a tűzállókábelezéshez | AC7R-100, BG8/5 | 1300 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Tűzgátló átvezetések készítése (D: 20cm-ig) | OBO | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Szerelési segédanyagok (elágazó és kötésdobozok) | OBO | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
Rezsi költségek (anyag, díj) |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
Hardver és szoftvermérnöki munkák | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Gyártmányspecifikus Kiviteli terv, rendszermérnöki munkák, engedélyeztetés, használatbavételi engedély |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
Üzembe helyezés, programozás, szoftvermérnöki munkák |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
Mérések, jegyzőkönyvek: rendszerdokumentálás, érintésvédelem |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
Oktatás |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
Megvalósulási dokumentáció (DTERV) (nyomtatott és elektronikus formában) |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
Összesen (nettó, Ft) | [5 empty] | 0 | 0
Mindösszesen (Anyag+Díj) (nettó, Ft) | [7 empty] | 0